                                                                                 招标文件

云南省地方金融监督管理局购买西昌路26号东昌大厦办公大楼电梯项目

招 标 文 件
招标编号：E5300000000419001275

采  购  人：云南省地方金融监督管理局

采购代理机构：云南招标股份有限公司
2019年7月
	招 标 文 件


	部门：
	招标四部
	项目名称：云南省地方金融监督管理局购买西昌路26号东昌大厦办公大楼电梯项目

	编制：
	杨晴
	

	校核：
	李兵
	采购人：云南省地方金融监督管理局

	批准：
	肖伟
	招标编号：E5300000000419001275

	日期：
	2019.7
	版次：01


目     录
1

第一章 投标邀请

1

一、招标条件

1

二、招标概况

1

三、投标人资格要求

2

四、招标文件的获取

2

五、投标文件的递交

2

六、发布公告的媒介及期限

2

七、联系方式

6

第二章 投标人须知

6

投标人须知前附表

9

一、总  则

11

二、招标文件

12

三、投标文件

16

四、投标文件的提交

17

五、开标与评标

19

六、中标结果

20

七、其他事项

22

第三章 合同书样式及主要条款

22

合同条款前附表

29

第四章  投标文件格式

31

开标一览表

32

二、资格证明文件

32

资格证明文件

33

营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照

33

联合体协议

34

法定代表人身份证明书

35

法定代表人授权委托书

36

投标人财务状况报告

37

投标人依法缴纳税收的证明材料

38

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

39

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

40

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

41

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

42

三、商务部分

42

投 标 函

46

投标报价汇总表

47

主要设备报价一览表

60

贸易公司与制造商的经销协议或代理协议

61

制造商资格声明

63

贸易公司(作为代理)的资格声明

68

商务条款偏离表

69

售后服务承诺书

70

投标保证金交纳凭证

71

投标人信息表

72

构成投标文件商务部分的其他资料

73

四、技术部分

73

技术规格偏离表

75

技 术 文 件

76

构成投标文件技术部分的其他资料

77

第五章  项目需求及技术要求

86

评标方法前附表




第一章 投标邀请
一、招标条件
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》等有关法律法规的规定，云南招标股份有限公司受云南省地方金融监督管理局的委托，对购买西昌路26号东昌大厦办公大楼电梯进行公开招标。
本项目采购资金已经落实。
二、招标概况
2.1招标编号：E5300000000419001275

2.2招标范围：云南省地方金融监督管理局购买西昌路26号东昌大厦办公大楼电梯，包括但不限于：原有电梯拆除及1台单控电梯采购、包装、运输、库存管理、现场装卸、搬运、电梯安装施工安全、与电梯井道相关的结构构造施工、配品配件、电梯内外装修、电梯内五方通话调试、试运行、检验测试、运输、保险、税费和伴随服务（因质量问题引起的维修和更换、调试提供技术资料、技术服务及质保期内的维修保养售后服务）、产品质量检验（取得质量监督管理部门的检验合格证、质保期内的检验合格证）等交付使用的一切费用。

	★是否接受进口产品
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算金额(万元)
	最高限价（万元）

	否
	购买西昌路26号东昌大厦办公大楼电梯（单控）
	1
	台
	72
	72


★注：投标人须对所投的包内所有产品进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.3 交付时间：合同签订后3个月内交付使用。请各投标人自行确定最短交付时间。
2.4 安装地点：昆明市西昌路26号东昌大厦。
2.5交付方式：完成电梯的交货、安装并取得质量监督管理部门的检验合格证、质保期内的检验合格证。
2.6进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
三、投标人资格要求
3.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2采购人根据本项目的特殊要求规定投标人应具备的特定条件：

3.2.1若投标人为电梯制造商须同时具备：①国家质量监督检验检疫总局核发的特种设备制造许可证（电梯）乘客电梯B级及其以上资质；②省级及以上质量技术监督局核发的特种设备安装改造维修许可证(电梯)B级及其以上资质(电梯)；
3.2.2若投标人为电梯经销商须同时具备：①电梯制造商的国家质量监督检验检疫总局核发的特种设备制造许可证（电梯）乘客电梯B级及其以上资质；②省级及以上质量技术监督局核发的特种设备安装改造维修许可证(电梯)B级及其以上资质(电梯)；
3.2.3投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

3.3本次招标不接受联合体投标。
四、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2019年7月19日起（法定公休日、法定节假日除外）至2019年7月25日，每日上午09时00分至11时30分，下午13时30分至17时00分（北京时间），可在云南招标股份有限公司门户网站（网址：http://www.ynzbw.com）上购买，若不能成功购买也可在云南省昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司409室现场购买招标文件，但须完成相关注册工作。

4.2 招标文件售价 300 元/份，售后不退。
五、投标文件的递交

5.21投标文件递交截止时间（开标时间）：2019年8月8日10时00分（北京时间）；

5.3递交投标文件地点及开标地点： 昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼2楼第3开标厅。

5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将被拒收。
六、发布公告的媒介及期限
本次招标公告在《中国政府采购网》、《云南省政府采购网》；公告期限：自本公告发布之日起至2019年7月25日。
七、联系方式

采购人：云南省地方金融监督管理局

地址：北京路465号

联系人：夏开涛

联系方式：0871- 63132439
采购代理机构：云南招标股份有限公司

地    址：云南省昆明市人民西路328号

邮政编码：650106

联 系 人：杨晴、杜文涛、李兵

联系电话：0871-65341371、65316016

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行

账号：2502016009024543511

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1

2.1
	采购人 
	云南省地方金融监督管理局

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及招标编号
	项目名称：云南省地方金融监督管理局购买西昌路26号东昌大厦办公大楼电梯项目

招标编号：E5300000000419001275

	3.1
	招标范围
	电梯1台（单控）。技术规格详见招标文件第五章

	3.2
	交货及安装
	交付时间：合同签订后3个月内交付使用。请各投标人自行确定最短交付时间。
安装地点：昆明市西昌路26号东昌大厦。
交付方式：完成电梯的交货、安装并取得质量监督管理部门的检验合格证、质保期内的检验合格证。

	 4.1.3
	纳税证明材料的时间范围
	缴税所属时间在2018年1月至投标截止日期前任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件

	 4.1.4
	缴纳社会保险证明材料的时间范围
	缴费所属时间在2018年1月至投标截止日期前任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件

	 4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	见第一章“招标公告”三、投标人资格要求

	★4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	9.1
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前

	13.1.3
	构成投标文件商务部分的其他资料
	1、提供2016年至今年类似产品销售业绩的证明材料（如中标通知书复印件或合同复印件等有效证明文件）；
2、售后服务机构技术力量说明；

3、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	13.1.4
	构成投标文件技术部分的其他资料
	1、第五章“项目需求及技术要求”中要求提供的其他资料；
2、 招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”

	15.5
	备品备件
	本次招标（■要求 □不要求）提供所需的备品备件。设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必须的备品备件，计入投标价中。

	15.8
	技术服务费
	提供现场服务（包括安装和调试费用），并按“技术要求”提供人员培训的费用

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，           可以分包。

	★21.1
	投标保证金
	缴纳方式：通过网银、电汇等形式打款至项目专项账户

保证金金额：￥14000.0000元（人民币壹万肆仟元整）

缴纳时间：到账截止时间为投标文件（响应文件）递交截止时间，到账时间以项目专项账户实际到账时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：富滇银行：021000017164；

注：

1、潜在投标人（供应商）登陆“云南招标股份有限公司网站或七采云商交易平台”，可在保证金子账户菜单中查询相关保证金缴纳账号。

2、保证金可缴纳至上述银行账户中的任意一个。

3、每项目、每标段的投标保证金均不相同，请缴纳保证金时注意。

4、保证金缴纳、退还的具体操作，详见《投标保证金线上缴纳公告》

5、请在汇款时按完整的银行账号进行汇款。

	22.1（1）
22.2（1）
	投标文件份数
	正本1份、副本2份。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	时间：2019年8月8日10时00分（北京时间）；

	23.2
	提交投标文件的地点
	地点：昆明市人民西路328号云南招标股份有限公司综合楼2楼第3开标厅

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	25.1
	开标时间和地点
	同提交投标文件截止时间和地点

	27.3
	评标方法
	综合评分法

	32.1
	履约担保
	履约保证金金额为合同金额的10% 

	35.1
	备选方案
	不接受

	35.2
	需要补充的其他内容

	1）
	省级政府采购中标人须知：
中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：
1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。
2、缴纳招标代理服务费。
3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

	2）
	增值税专用发票开具说明：
需要开具增值税专用发票的投标人，除具备增值税一般纳税人资格外，还须带上：增值税专用发票的开票信息（在税务机关登记的单位名称，税务登记号，地址和电话，开户银行和账号）并加盖该公司财务专用章，到云南招标股份有限公司财务部现场办理发票开具手续。


一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 资金来源
2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人自筹资金，用于采购“项目需求及技术要求”所列货物。
3. 招标范围
3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目交付时间、安装地点、交付方式：见“投标人须知前附表”。
4. 合格的投标人
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（复印件盖单位公章）；

4.1.2投标人须提供财务状况报告，内容可为近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件盖单位公章）或上年度经审计的财务报表（复印件盖单位公章）；

4.1.3投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；
4.1.4投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件；

4.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。
4.4信用记录查询及使用。根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。本项目信用记录查询及使用作如下规定：
4.4.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
4.4.2信用信息查询的截止时点：开标前一天。
4.4.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于开标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
4.4.4信用信息的使用规则：投标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”之一的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。
4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。
4.6 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6.质疑

6.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为投标人从采购代理机构处获取招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。
6.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系部门：招标四部
联系电话：0871-65341371
通讯地址：云南省昆明市人民西路328号

6.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购代理机构的答复不满意，或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日向本级财政部门提起投诉。

二、招标文件
8. 招标文件构成
8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：
第一章  投标邀请
      第二章  投标人须知
      第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
      第五章  项目需求及技术要求
第六章 资格评审标准
第七章  评标方法
9. 招标文件的澄清
9.1投标人应认真审核招标文件中的技术参数、配置及要求，如发现技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前以信函或传真等书面形式（加盖公章）要求招标代理机构澄清。

9.2招标代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

三、投标文件
11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“项目需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。
13.1.1开标一览表；
13.1.2资格证明文件；
（1）本章第4款“合格的投标人”中要求提供的资格证明文件。

13.1.3投标文件商务部分
（1）投标函；
（2）投标报价汇总表及附表；
（3）中小企业声明函；

（4）残疾人福利性单位声明函；

（5）监狱企业证明文件
（6）贸易公司与制造商的经销协议或代理协议；

（7）制造商资格声明

（8）贸易公司(作为代理)的资格声明

（9）近三年完成的类似项目情况表

（10）拟派往本招标工程的项目负责人简历

（11）拟派施工项目组主要人员情况

（12）商务条款偏离表
（13）售后服务承诺书；
（14）投标保证金交纳凭证；
（15）投标人信息表；

（16）构成投标文件商务部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。

13.1.4投标文件技术部分
（1）技术规格偏离表；
（2）技术文件；
（3）构成投标文件技术部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。
13.2投标人同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制，单独成册。
14. 投标文件的格式要求
14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。
15. 投标报价
★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。
15.2投标人须就“项目需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。
15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于原有电梯拆除及1台单控电梯采购、包装、运输、库存管理、现场装卸、搬运、电梯安装施工安全、与电梯井道相关的结构构造施工、配品配件、电梯内外装修、电梯内五方通话调试、试运行、检验测试、运输、保险、税费和伴随服务（因质量问题引起的维修和更换、调试提供技术资料、技术服务及质保期内的维修保养售后服务）、产品质量检验（取得质量监督管理部门的检验合格证、质保期内的检验合格证）等交付使用的一切费用，以及保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4本项目电梯采购价指制造厂生产满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7运杂费用：即投标货物到安装地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及质保期内的维修保养费用等。技术服务费用应单独列报，按“投标人须知前附表”的要求报价。

16. 投标货币
16.1投标以人民币报价。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

★19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制

20.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“第五章需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

20.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

20.3投标人应保证所提供资料的真实有效，如因资料弄虚作假所引起的一切后果由投标人自行承担。
20.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人（签名或盖章）确认。

★20.5关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.6投标文件中提供的资料（复印件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
★20.7投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

21. 投标保证金
21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
21.4 投标保证金的退回只以网上银行转账的方式进行。
21.5保证金交至采购代理机构的，逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）投标人在投标有效期内撤销投标的；
（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；


（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（4）中标人拒绝履行合同义务的。
四、投标文件的提交
22. 投标文件的密封与标记
22.1投标人应按“投标人须知前附表”中规定的数量提交纸质投标文件。

22.2纸质投标文件应装订成册，装订应牢固，不得采用活页夹。否则，采购人或采购代理机构对由于文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

22.3供应商应将纸质投标文件装袋并密封。

22.4投标文件袋的封面应注明项目名称、招标编号、所投包号（若分包时）、投标人名称。
23、提交投标文件的截止时间和地点
23.1投标文件提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。
23.2 供应商必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。
23.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构不予受理。

24、投标文件的修改与撤回
24.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

24.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章20.4项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

24.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
五、开标与评标
25. 开标
25.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。
25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
25.3开标程序：
(1)开标会由采购代理机构主持； 

(2)由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；

(3)开标：开标顺序随机； 

(4) 唱标：由唱标人宣读投标人的投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

25.4开标工作人员将做开标记录，参加开标的各投标人代表和相关工作人员须签字确认。
25.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
26. 资格审查
26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标
27.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
27.2评标原则及方法
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
27.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
★27.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
27.8若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按27.7款规定处理。
28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
六、中标结果
29. 中标人的确定
29.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
30. 中标通知书
30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书，向未中标人发出招标结果通知书。

30.2未中标人可在中标公告发布之日起7个工作日内向招标代理机构询问本单位资格审查情况及本单位的评审得分与排序，逾期不予受理。

30.3中标通知书是合同的一个组成部分。

31. 签订合同
31.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
31.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32. 履约担保
32.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
七、其他事项
33. 采购代理服务费
33.1采购代理机构按以下货物招标收费标准向中标人收取招标代理服务费：

	中标金额

（万元）
	收费标准

	
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100—500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500—1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000—10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


备注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

33.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
34. 招标文件编制依据
34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
35.需要补充的其他内容
35.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

35.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款
合同条款前附表
	序号
	内      容

	1
	交付时间、交付方式及安装地点
1）交付时间：合同签订后3个月内交付使用。请各投标人自行确定最短交付时间。
2）安装地点：西昌路26号东昌大厦。
3）交付方式：完成电梯的交货、安装并取得质量监督管理部门的检验合格证、质保期内的检验合格证。

	2
	质保期：不少于一年。

	3
	付款方式：合同签订时双方协商确定


	合同编号：                       合同自编号： 

招标编号： 


●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购


（委托采购） 





合 
同
书 

签订地点:云南省昆明市 

签订日期:    年　 月　日 

云南省财政厅　制 
甲方（采购人单位章）名    称：云南省地方金融监督管理局

地    址： 
邮    编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电    话：
开 户 银行： 
账    号：

  乙方（供应商单位章）名    称： 
地    址：
邮    编：
法定代表人：
委托代理人：                    电话：
开 户 银行：
账    号：

丙方（鉴证方单位章）名    称：云南招标股份有限公司
地    址：昆明市人民西路328号
邮    编：650106
法定代表人：
或委托代理人：
经　办　人：
电    话：0871- 
开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明西市区支行
账号：2502016009024543511
合同编号：                  

云南省地方金融监督管理局

购买西昌路26号东昌大厦办公大楼电梯项目

合   同   书

（招标项目）

（加盖甲乙双方骑缝章有效）
项目名称：                         
甲方：云南省地方金融监督管理局

乙方：

签订地点：云南省地方金融监督管理局

签订时间：       年    月    日

根据招标编号为                                 公开招投标结果，甲乙双方本着诚实信用，平等互利的原则，依据中华人民共和国有关法律规定，经协商一致，就甲方向乙方购买以下仪器设备事宜签订本合同。

第一条、仪器设备

仪器设备名称、品牌、规格型号、厂家、技术参数、数量、单价、总价

金额单位：人民币元

	设备、仪器名称
	品牌、生产厂家
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注（保修期等）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计


第二条、配套资料和配套附属设备、配件、必要消耗品等详见乙方投标文件。
第三条、乙方保证上述仪器设备的配套设备、消耗品能够长期向甲方供应。

乙方供应该配套设备、消耗品的优惠条件是                     。

第四条、乙方保证上述仪器设备的备品备件（含易损件）、配件能够长期向甲方供应。

乙方供应该备品备件的优惠条件是                     。
第五条、乙方送货时间、地点

本合同签订后   日内，乙方应按本合同约定将仪器设备（含必要消耗品、配套资料、配套附属设备、配件等）送到甲方指定的地点                   。

第六条、安装调试

1、乙方负责所有仪器设备的安装调试。

2、仪器设备安装、调试必须符合                标准，并满足甲方技术要求。 

3、本合同约定的所有仪器设备安装调试完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为到货开箱后       日内。

第七条、验收及验收标准 

1、甲方在仪器设备安装调试完成后组织专家进行验收。

2、验收标准为                          。

3、乙方保证安装调试完成后的所有仪器设备一次验收合格。 

第八条、交货时间

乙方的交货时间为甲乙双方对验收合格的仪器设备进行交接的时间。

在交接时，乙方还应向甲方交付仪器设备的合格证、保修卡、装箱清单、商检部门出具的商检合格证明和海关报关手续及相关资料（包括但不限于操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配套附属设备、配件、必要消耗品等。

第九条、技术培训

1、乙方向甲方免费提供     次,每次    天的仪器设备使用现场培训，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等。

参加培训的甲乙双方人员食宿自理。

2、若招投标文件对某些大型仪器设备的技术培训有特殊要求的，乙方还应出资对甲方技术人员进行  次外地培训，甲方人员交通、食宿及培训等费用由乙方负责。

每次培训天数为_______天、地点为_____________ 。

第十条、本合同总价为（大写）：                              （人民币    元） 小写：                     元。                                           

以上合同总价除了包括仪器设备的价格外，还包含仪器设备的包装、运输、保险、装卸、仓储、搬运、安装调试、培训、配套资料和配套附属设备、配件、必要消耗品等费用。

第十一条、合同价款支付

1、本合同约定的所有仪器设备安装调试完成并经甲方验收合格后      个月内，乙方凭

（1）甲方的验收合格报告；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）甲方要求的其他资料等。

向甲方请求支付合同总价款的90 %，即：人民币           万元。

2、合同总价款的10 %作为质保金, 即：人民币           万元。

本合同约定的所有仪器设备安装调试完成并经甲方验收合格    年后，乙方向甲方请求支付质保金，甲方将剩余的质量保证金返还给乙方。剩余质量保证金的返还，并不能解除乙方按合同约定应负的保修责任。
第十二条、保修

1、乙方保证仪器设备在报废前正常运行。

2、乙方保证仪器设备在保修期内免费维修或更换，并终身负责维修。具体如下：保修期内，乙方对仪器设备提供全免费保修(包括但不限于:免维修费、免费更换零配件)；保修期满后，免维修费，仅收取零配件成本费(自然灾害及人为故意损坏除外)。

3、仪器设备由乙方提供现场维修，乙方维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，一般常规类故障保证在      天内修复，复杂疑难类故障保证在      天内修复。

4、乙方对仪器设备实行定期（  天一次）巡访、维护及保养。

5、乙方对甲方在使用仪器设备过程中发生的技术问题提供免费技术支持。

6、乙方维修和技术支持电话：_____   ________联系人：____________。

第十三条、甲乙双方的权利和义务

甲方的权利和义务

1、负责合同签订后甲方的组织与协调工作。

2、负责甲方应提供的仪器设备安装调试所必须的场地和环境。

3、负责组织成立验收小组对仪器设备进行验收并签署验收报告。

4、按照合同约定支付货款。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证提供的仪器设备符合招标文件的要求、是全新的、并符合国家标准和企业标准；进口的仪器设备具有完整的进口手续(包括但不限于入关证明、商品检验证明等)。

2、乙方保证提供的仪器设备（若有配套软件的,还包括软件产品）未侵犯第三人知识产权及其他权利。

3、按照合同约定交付仪器设备。
第十四条、违约责任

1、乙方违反本合同第八条约定逾期交货,每逾期一日须向甲方支付合同总价款日万分之五的违约金。

2、乙方违反本合同其他约定的，向甲方承担      万元的违约责任。

3、乙方除承担违约责任外,还需赔偿因此给甲方造成的损失。

4、甲方违反本合同第十一条约定逾期支付合同款,则根据逾期天数按照中国人民银行同期存款利率支付违约金。

第十五条、甲乙双方在履行合同过程中发生争议应协商解决，协商不成的，向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十六条、中标通知书、招标文件、投标文件、本合同附件属于本合同不可分割的部份。
第十七条、本合同一式陆份，甲方持贰份，乙方持壹份，招标代理机构持壹份，云南省财政厅政府采购管理处备案俩份。

第十八条、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

（本页无正文）
第四章  投标文件格式
云南省地方金融监督管理局

购买西昌路26号东昌大厦办公大楼电梯项目
投 标 文 件
招标编号：           
产品名称：           
投标人全称：                                (盖单位章)
法定代表人或委托代理人：                    （签字或盖章）
年     月    日
一．开标一览表
开标一览表
项目名称：                   招标编号：                      
	投标人名称
	投标总报价
	交付时间
	安装地点
	投标保证金
形式
	备注

	
	小写：

大写：
	
	
	
	


投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：                
            年       月       日

注：
此表应放于投标文件封面后第一页。

★ 2. 本表应盖单位鲜章
二、资格证明文件
资格证明文件

投标人应按所附格式要求填写并提交。
资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
投标人提交的材料将被保密，但不退还。
格式1：
营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照
（复印件盖单位公章）
投标人营业执照：要求清晰反映企业法人经营范围
投标人有效的税务登记证
投标人有效的组织机构代码证

联合体协议
（如接受联合体投标）
注明联合体牵头人及联合体各方承担的工作和义务，关于联合体的投标需遵循招标文件的有关条款。
本项目不接受联合体投标。
格式2：
法定代表人身份证明书
投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证（复印件）。
投标人：                                 （盖单位公章）

            年       月       日

格式3：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：         ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：                
签发日期：          年       月       日

__________________________________________________________________________________________
	附： 
	






	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	


注:1.在投标文件中附委托代理人身份证复印件。
2.同时提供委托代理人社保证明。
格式4：

投标人财务状况报告

内容可为近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件盖单位公章）或上年度经审计的财务报表（复印件盖单位公章）
格式5：

投标人依法缴纳税收的证明材料

格式6：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

格式7：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

格式8：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（投标自行承诺及说明，内容自拟）
注：
1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
格式9：
招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件
三、商务部分

格式1：
投 标 函
致：                     
我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：                ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）       元，人民币(￥        )，在  （交付时间）   交付使用。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9．                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                 传真：                 

开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人（盖单位公章）：                       
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                       
   年       月       日

投标报价说明
一、报价要求
1．报价方式：
本次报价采用总价包干方式进行报价，投标人须根据现有井道尺寸提供电梯设计方案及图纸，根据本次招标要求进行生产、制造，完成土建整改（如需）、安装、调试、试验、试运行及验收等全部工作。投标报价包括但不限于：
原有电梯拆除及1台单控电梯采购、包装、运输、库存管理、现场装卸、搬运、电梯安装施工安全、与电梯井道相关的结构构造施工、配品配件、电梯内外装修、电梯内五方通话调试、试运行、检验测试、运输、保险、税费和伴随服务（因质量问题引起的维修和更换、调试提供技术资料、技术服务及质保期内的维修保养售后服务）、产品质量检验（取得质量监督管理部门的检验合格证、质保期内的检验合格证）等交付使用的一切费用。所需费用、检测费和对使用方人员培训费用以及提供相关技术资料及技术服务所发生费用，包括安装调试过程中需向总承包单位缴纳的总包管理费、配合费等以及投标人按照本合同及其组成文件的要求所提供的货物和安装人员社保及人身事故相关的保险费用等各项应有费用及合同包含的所有责任、风险（含电梯在交货前市场价格变化等因素）等所有费用。
投标报价中还应包括电梯整机12个月免费保养及维修费用、核心部件15年免费保养及维修费用，质量保证期内缺陷的修复补救费用以及技术监督部门检验并取得检验报告和电梯使用资格证书所需费用。12个月以后，年度发生的保养费用以及其他费用，投标人需在报价表中体现出来。
乙方需充分考虑本合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入投标报价，今后不作调整。
2.投标人对本次招标货物/设备采购的报价，应依据招标文件第二章“投标人须知”15.3条规定进行。
2.1　投标报价的分解
投标人除依据前述要求报出总价外，尚应按以下要求分解填报分项报价表。投标分项报价表格式见后。
投标分项报价表一般未对所提供的货物/设备和每一项下的服务进行详细的描述，投标人应被认为在填报该表之前，已经阅读了技术规格和招标文件的其它章节，以确保要求的所有范围已被包含在每一个项目内。报出的单价和价格应被认为还包含所隐含的内容，以及包含管理费和利润等。
2.2　投标报价汇总表格式附后。
2.3　投标分项报价表格式附后。
该表中：
A—为一种型号、规格电梯的投标价格，填报单价（元/台）及总价元（ｎ台的合价）；
B—为按电梯设备价格组成分解表，即按结构或配套范围填报的出厂价格、相关税金、包装费、运杂费、保险费、卸车吊装费及保管费等。
提供分项报价的重要性：投标人如果不按上述格式提供详细分项报价，将视为没有实质性响应招标文件。
2.4　计算差错：报价表中按单价计算的结果与总价不一致时，以单价为准修正总价。但单价金额小数点有明显错误的除外。
二、报价说明           
1、投标人的报价说明中应包含投标电梯的相应参数及报价

2、投标电梯中的装修等相关参数及报价；

3、电梯核心部分的报价和维保单价；

4、新增功能或延保续费功能的报价（若有）；

5、自费功能报价（若有）

由投标人自行编制。
格式2：

投标报价汇总表

项目名称：                         招标编号：                   
	序号
	报价内容
	合计价（元）
	备注

	1
	投标总报价（元）
	
	

	2
	新电梯的购置及安装等费用总价（元）
	
	本项计入投标总报价

	3
	原有电梯拆除费用（元）
	
	本项计入投标总报价

	4
	每年维保费用（元）
	
	该费用为免费维保期满后，每年维保费用金额(不计入投标总报价)


注：1、投标总报价=第2项合计金额+第3项合计金额

2、“投标总报价”项价格应与“开标一览表”中投标总报价一致。 

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2-1：
主要设备报价一览表
项目名称：                                               招标编号：                           

	序号
	细目编码
	细目名称
	项目特征
	数量
	单价
	合价
	制造商名称
	是否小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业产品
	交货期
	交货地点

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）：


注：1、投标人必须将招标文件第五章“项目需求及技术要求”中采购货物按顺序逐项填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价，必须按本表格式填写，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。
2、在“是否小型或微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业”项中如实填写小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业，并按招标文件要求提供声明函，否则不予进行价格扣除。

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2-2：
主要设备单价报价详细分析表（1）
	序号
	设备名称：
	单位
	数量
	重量
（kg）
	报价
	交货期

	
	规格型号
	配套范围
	制造厂
	
	
	
	单价（元）
	合价（元）
	

	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	设备价
	其中
	B1
	
	
	
	
	
	
	
	附注

	
	
	
	B2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	B3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	B4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	B5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	设备价小计（A=B＝B1＋B2＋B3＋B4＋B5＋……）
	
	
	
	
	
	

	C
	运杂费
	
	
	
	
	
	

	D
	技术服务费及培训费
	
	
	
	
	
	

	E
	其它费用
	
	
	
	
	
	

	F
	每年维修费用金额(报价，但不计入投标价)
	
	
	
	
	
	

	
	分项总价（＝A＋C＋D＋E）元
	
	


注：每种电梯单独填写详细分析表，并在左上角注明表（1），（2）……以此类推。
投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2-3：
专用工具报价表
	序号
	名称
	规格和型号
	材质
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：该费用应综合考虑到投标报价中，在此表中再次填报明细。
投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2-4：
随机备品备件、易损件（保证试生产的需要）表
	序号
	名称
	规格和型号
	材质
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：该费用应综合考虑到投标报价中，在此表中再次填报明细。
投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2-5：
质保期内所需的备品备件表
	序号
	名称
	规格和型号
	材质
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产厂家

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


注：该费用应综合考虑到投标报价中，在此表中再次填报明细。
投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2-6：
核心部件/元器件配置清单
	序号
	核心部件/元器件名称
	位置及用途
	主要参数
	产地
	单件价格
	原产地及制造商名称
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	


说明：1、投标人须根据所投标段、自身设备的配置情况填写。
2、此表可以扩展，投标人可根据设备的结构组成特点填写认为重要的其他部件或元器件、并提供相关的技术参数与功能说明。
注：该费用应综合考虑到投标报价中，在此表中再次填报明细。
投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2-7：

原有电梯拆除费用报价（格式投标人自拟）

格式2-8：

每年维保费用汇总表
投标人名称：　　　　　　　　　　　   招标编号：　　　　　　　
	电梯编号
	电梯型号
	数量（台）
	层站
	载重kg
	速度m/s
	每月每台保养费（人民币）
	年合计（人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此部分价格仅作为参考，不计入投标总报价。
投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2-9：
可选配置功能价格表
	序号
	可选配置功能 
	加价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：在满足招标文件技术要求的前提下，投标人可根据自身品牌特点和经验提出可选配置功能供招标人选择参考。此部分价格不计入总报价。
投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2-10：
维保的范围、年限、维保费用、元器件、核心部件价格承诺
	序号
	维保部位（元器件）
	维保范围
	发生费用（无则填/）
	维报年限
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：此部分价格仅作为参考，不计入投标总报价。
元器件价格承诺函由投标人自行编写。
投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2-11：
电梯轿厢装饰部件价格表
	序号
	电梯系列规格
	装饰部件名称
	规格及型号
	材质
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：该费用应综合考虑到投标报价中，在此表中再次填报明细；该表中所报电梯规格、型号、装饰部件、装饰材质都须在所提供的图册资料中标明。
投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日
格式3：
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               企业名称（盖章）： 
       日  期：                
注：中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。
格式4：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
注：中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
格式5：
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
格式6：
贸易公司与制造商的经销协议或代理协议
格式可由投标人自行拟定
格式7：
制造商资格声明
名称及概况：
制造商名称：












总部地址：













电传／传真／电话号码：









成立和／或注册日期：










实收资本：













近期资产负债表(到


年

月

日止)
① 固定资产:











② 流动资产:










③ 长期负债:











④ 流动负债:











⑤ 净值:












主要负责人姓名：(可选填)







制造商在中国的代表的姓名和地址，(如有的话)
______________________________________________
2. (l)关于制造投标货物的设施及其它情况：
工厂名称地址  生产的项目  年生产能力  职工人数
___________   _________   __________  ________

___________   _________   __________  ________

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：
制造商名称和地址  



主要零部件名称
_______________

   


_______________


_______________

   


_______________


3. 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：_____________________________




________________________________________________



4. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：
  (1)出口销售
    (名称和地址)



 
 (销售项目)






  (2)国内销售
    (称和地址)




 
 (销售项目)_______________

5. 近三年的年营业额
    年份  


国内  


出口  


总额
    ____   

____  





  




    ____  





  



  




6. 易损件供应商的名称和地址：
    部件名称             


供应商
7. 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：
合同编号：












签字日期：












项目名称：












数    量：












合同金额：












8. 有关开户银行的名称和地址:











9. 制造商所属的集团公司。如有的话:








10. 其他情况：















兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
制造商名称（盖单位章）：










签字人姓名和职务：










签
字
人
签
字：










签   字  日   期：










传



真：










电



话：










电   子  函   件：










格式8：
贸易公司(作为代理)的资格声明
名称及概况：
投标人名称：__________________________________

总部地址：____________________________________

电传／传真／电话号码：








成立和／或注册日期：









实收资本:_____________________________________

近期资产负债表(截止____
年____月___日)
  

① 固定资产：







  

② 流动资产：







  

③ 长期负债：







  

④ 流动负债:







  

⑤ 净值:








主要负责人姓名：(可选填)_________________________
投标人在中国的代表姓名和地址，如有的话
​2. 近3年的年营业额:
年份


国内


出口


总额
3. 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：
出口销售
（名称和地址）




（销售项目）



（名称和地址）




（销售项目）



(2) 国内销售
（名称和地址）



（销售项目）



（名称和地址）



（销售项目）



4. 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(附制造商资格声明)
_______________________________________
5. 由其他制造商提供和制造购货物部件，如有的话：
制造商名称和地址               
制造的部件名称
__________________
           __________________


6. 近3年向中国公司提供的投标货物，如有的话：
合同编号：______________________
签字日期：_____________________ 
项目名称：______________________
数    量： _____________________
合同金额：______________________
7.有关开户银行的名称和地址：_______________________________
8.所属的集团公司，如有的话：_______________________________
9.其他情况：














兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
贸易公司（盖单位章）：_____




签字人姓名和职务：_________




签
字
人
签
字：_________




签
 字
  日
期：_________




传



真：_________




电



话：_________




电
 子
  函
件：_________




格式9：
近三年完成的类似项目情况表
	类似项目汇总表

	项目序号
	项目名称
	业绩证明材料在投标文件中对应的页码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	


	项目名称
	

	项目序号
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承包范围
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	项目描述
	

	备注
	


注：附业绩证明材料复印件（中标通知书或施工合同，已完项目可附竣工验收证明或竣工验收备案登记表、每张表格只填写一个项目，并按照类似业绩汇总表标明序号。）
格式10：
拟派往本招标工程的项目负责人简历
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：1、投标人拟派项目负责人须具有《中华人民共和国特种设备作业人员证》，并附身份证、特种设备作业人员证等证件复印件。
格式11：
拟派施工项目组主要人员情况
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


格式12： 
商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。
商务条款是指：招标文件第五章《项目需求及技术要求》和《合同条款资料表》中要求的商务部分、交付时间、交付方式、付款方式、售后服务、履约保证金等要求。
项目名称：                     招标编号：                    
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引
（页码或条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。
投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式13：
售后服务承诺书
(由投标人按《项目需求及技术要求》售后服务及要求自行分别填写)
投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

 格式14：
投标保证金交纳凭证
格式15：
投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。

	备注
	


投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式16：
构成投标文件商务部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.3条，请自拟格式。

四、技术部分
格式1：
技术规格偏离表
  请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“项目需求及技术要求”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。
项目名称：                    招标编号：                
	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码或条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明技术参数。

2、序号应对应该产品在第五章《项目需求及技术要求》中的序号。
3、各投标人必须对招标文件第五章项目需求及技术要求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。
4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。
投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式1-1：

电梯功能配置

请按投标产品的实际技术参数，在招标文件第五章“货物需求及技术要求”的基础上填写优于招标文件的电梯功能，该费用含在投标总报价中。

	序号
	配置功能 
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
            年       月       日

格式2：
技 术 文 件
应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2. 货物主要技术指标、参数及性能的详细说明。投标人应提供完整、详细的技术说明，包括投标产品资料、所选用材料、配件和部件品牌、产地、厂家、相关技术性能参数的详细描述等，包括但不限于以下内容：
（1）投标技术规格书；
（2）资质证明文件(如：产品生产许可证、安装资质证书等)；
（3）电梯有关各种试验报告、鉴定报告复印件件；
（4）电梯《检验报告》（复印件）；（由具有国家产品质量监督检验资质资格的机构出具）
（5）产品说明书、样本；
（6）电梯的质量手册或维护使用说明书；
（7）应能反映电梯外形及轮廓尺寸、安装尺寸、基础布置的《总图》、《平面布置图》及《基础图》；
（8）对应报价电梯的规格、型号、装饰部件、装饰材质等图册资料；
（9）投标人认为应提供的其它技术文件。
3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；
4. 土建整改方案（如需）、拆除方案
5. 电梯安装施工组织设计
6. 供货、安装进度计划及保证措施
7. 供货及安装人员安排
8. 技术培训的内容、方式和技术人员的派遣、服务范围；

9. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：
构成投标文件技术部分的其他资料

详见第二章“投标人须知前附表”第13.1.4条，请自拟格式。

第五章  项目需求及技术要求
项目需求一览表

	★是否接受进口产品
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算金额(万元)
	最高限价（万元）

	否
	购买西昌路26号东昌大厦办公大楼电梯（单控）
	1
	台
	72
	72


说明：
请投标人对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表的应答（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料支持该应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该项技术参数要求。若某产品要求提供样品的，则投标人技术参数响应必须与样品一致，否则视为不响应该项技术参数要求。
★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

3、节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

4、环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★5、本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
6、投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。
7、《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。
二、技 术 要 求

一、国家、行业标准（规范、规程）及总体要求
本工程必须达到中华人民共和国及云南省及项目所在地现行的一切有关规范要求。如下述规范要求有不一致的地方，以较严格的条款为准。若国内现有规范有未尽事项可参见国际上先进国家的有关行业标准。但投标人必须在投标文件及以后实施的过程中加以说明。
主要规范及标准为：
《电梯名词术语》GB 7024.1-86；
《电梯主要参数及轿厢井道、机房的型式与尺寸》GB/T 7025-1997；
《电梯技术条件》GB 10058-88；
《电梯试验方法》GB 10059-88；
《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003；
《电梯导轨》JJ 49-87；
《电梯、液压梯产品型号编制方法》JJ 45-86；
《电梯用钢丝绳》GB 8903-88；
《电梯曳引机》GB/T 13435-1992

《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T 12974-1991

《电梯安装验收规范》GB 10060-1993

《电梯T型导轨》JG/T5071-1996

《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002

三、电梯主要参数、井道参数

	项目地址
	云南省昆明市西山区西昌路26号

	目标台数
	1台


	电梯土建尺寸

	梯号
	机房尺寸（宽*深*高）mm
	井道尺寸（宽*深）mm
	井道高度（mm）
	底坑深度（mm）

	3#
	2270*2500*2700
	2#：2200*2200
	65米
	1550mm


四、详细电梯技术规格如下：

1、技术规格
	细目内容
	技术参数及要求

	电梯用途
	乘客

	数量
	1台（3#）

	★速度（m/s）
	2.0M/S 

	★载重量（kg）/（人）
	乘客电梯1050kg/14人 

	停站数
	17楼17层17站 1台(单控)

	井道总高：
	3#：65米

	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	2200×2200

	轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1600×1500

	供应电源
	AC  380/220V 50HZ

	★顶层净高（mm）
	4200

	★底坑深度（mm）
	1550

	机房位置
	顶楼机房

	基站
	1层

	控制方式
	单控

	钢丝绳绕比
	1:1

	开门方式及尺寸
	乘客电梯中分自动门
	尺寸：900 mm× 2100 mm

	故障率
	≤3次/10000次

	平层精度
	≤±3mm

	噪声指标
	轿厢≤48db、开关门≤52db、机房≤65db，井道≤65db

	振动加速度
	垂直≤150mm/s2，水平≤100mm/s2

	起制动加速度
	平均≥0.5m/s2，最大≤1.5m/s2

	称重装置
	精度1％

	★主要部件
	主机、控制柜、交流变频调压调速系统、门机,限速器、安全钳、缓冲器整机品牌原厂生产（不接受外采购贴牌产品，上述主要部件整机品牌原厂生产须提供第三方检测报告作为整机品牌原厂生产的证明材料）。

	★主机
	采用永磁同步无齿轮电机驱动。

	★门机
	采用永磁同步无齿轮电机驱动，高性能的RISC单片微处理器能够检测并记忆出各个楼层的层门重量

	★全部电梯电器控制电路板
	与投标电梯品牌一致，原厂生产，电路板上必须有制造厂家标识，须提供图片作为证明材料

	轿箱内操作及讯号装置
	轿内配备≥5.7英寸双操纵箱液带晶显示器，能够显示数字及楼层位置，运动方向箭头等

	
	操作面板必须有报警按钮及五方对讲系统(连接机房，监控中心等)。

	
	所有按钮采用微动金属大按钮

	
	主操作面板下应有嵌入式电话机盒，内装一部挂式无按钮电话(连接电话总机房)。

	轿厢装饰要求
	轿厢壁、轿厢位置指示器面板、操纵盘面板、轿厢门采用发纹不锈钢。不锈钢材质要求不低于SUS304标准。

	
	轿厢铭牌需标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等中英文告示及图示等，材质为不锈钢。

	
	轿顶配备LED照明。

	
	应急灯要求：至少有一支灯必须有应急功能，配备充电装置，并能保持1.5小时以上连续使用时间。

	★轿厅装饰要求
	不锈钢材质要求不低于SUS304标准。

	★轿厅操作及讯号装置
	配备≥3.5英寸液晶显示器，能够显示数字及楼层位置，运动方向箭头等

	地面装饰要求
	轿厢地面采用拼花地板，要求投标人提供三种以上图样供招标人选择。 

	预留接口及线缆敷设
	每部电梯均必须提供摄像机（孔）的预留位置，并在随行电缆中提供摄像机使用的视频线缆和电源线缆，预留信息发布系统接口及随行电缆。


2、电梯功能配置
投标人提供的电梯应包括但不仅限于下列，当投标人推荐的其它合适的功能也可被接受。
	功能名称
	功能说明

	电梯受阻失速保护
	当曳引钢丝绳打滑或电机堵转达到预定时间时，电梯停止运行。

	制动器冗余保护
	当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动。

	操纵箱微机异常处理
	当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	轿内反向指令消除
	电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。

	轿内通风装置手动关闭（按钮型）
	通过操纵箱按钮组合来关闭轿内通风装置。

	轿内照明手动关闭（按钮型）
	通过操纵箱按钮组合来关闭轿内照明。

	关门保护
	当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。

	轿内运行方向指示
	在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。

	层站运行方向指示
	在层站用箭头表示电梯的运行方向。

	关门按钮响应指示
	按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。

	换向重开门
	电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。

	门负载检测
	如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。

	开门按钮响应指示
	按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。

	开门受阻控制
	如果电梯开门受阻，立即关门。

	开门保持时间自动调整
	根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。

	关门力矩控制
	电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。

	轿厢应急照明
	当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。

	电梯计时计次仪
	记录电梯运行次数及运行时间。

	即时关门
	电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。

	故障自诊断
	对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。

	警铃
	紧急时按下该警铃,警铃和通话装置鸣响。

	电气安全回路保护
	串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。

	层站按钮灯闪烁指示
	电梯到站停靠，开始开门时，同方向的层站召唤按钮灯闪烁，提醒乘客有电梯到达，当电梯关门到位后，按钮灯熄灭。

	层高自测定
	自动测量并记录层高数据。

	层站召唤自动登记
	当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。

	检修操作
	供维修人员使用的检修运行模式。

	层站微机异常处理
	当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。

	层站运行控制开关
	通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。

	独立运行
	使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。

	多方通话装置
	紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。

	强制关门
	如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。

	称重启动
	电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩,以使电梯启动平稳。

	电梯不启动报警
	当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。

	次层停靠
	电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

	过电流保护
	检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。

	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。

	超速保护
	检测到运行速度超出允许值时，则停止电梯运行。

	电机过热保护
	检测到电机过热，则停止电梯运行。

	过电压保护
	检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。

	电源故障保护
	电源发生缺断相、欠压等故障时，则停止电梯运行。

	上电再平层
	由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。

	重复关门
	如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。

	本层再开门
	关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。

	逆行保护
	检测到电梯逆行，则停止电梯运行。

	选层器修正
	电梯在运行过程中，对选层器进行修正。

	分散待机
	群控电梯在没有任何指令或召唤时，将电梯分散在主层站和中间层待机。

	连续服务
	为确保整个群内电梯正常工作，当某台电梯不能响应已登记的层站召唤时，它将被排除在层站召唤服务外，由其它电梯来服务。

	火灾应急返回结束
	火灾应急返回运行结束后，输出一个结束信号。

	安全停靠
	电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。

	停层开门
	电梯停层后自动开门。

	逆变装置高温检测
	检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。

	终端强制减速
	若轿厢运行到终端而速度还未减到规定值时，系统强制减速，以使轿厢正常平层。

	停电应急停靠
	当正常电源断电时，电梯由该装置供电，使轿厢运行至最近层站并开门，让乘客安全疏散

	过低速保护
	检测到运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。


第六章 资格评审标准
投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格评审标准
	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	
	1.1
	投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（复印件盖单位公章）

	
	1.2
	投标人须提供财务状况报告，内容可为近三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明（复印件盖单位公章）或上年度经审计的财务报表（复印件盖单位公章）

	
	1.3
	纳税证明材料的时间范围：缴税所属时间在2018年1月至投标截止日期前任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件

	
	1.4
	缴纳社会保险证明材料的时间范围：缴费所属时间在2018年1月至投标截止日期前任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件

	
	1.5
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

	
	1.6
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

	
	2
	投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

	
	2.1
	若投标人为电梯制造商须同时具备：①国家质量监督检验检疫总局核发的特种设备制造许可证（电梯）乘客电梯B级及其以上资质；②省级及以上质量技术监督局核发的特种设备安装改造维修许可证(电梯)B级及其以上资质(电梯)；

	
	2.2
	若投标人为电梯经销商须同时具备：①电梯制造商的国家质量监督检验检疫总局核发的特种设备制造许可证（电梯）乘客电梯B级及其以上资质；②投标人须具备省级及以上质量技术监督局核发的特种设备安装改造维修许可证(电梯)B级及其以上资质； 

	
	2.3
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”

	
	3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

	
	4
	本次招标不接受联合体投标


第七章 评标方法（综合评分法）
评标方法前附表

	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	投标保证金
	未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

	
	
	签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

	
	
	其它实质性条件
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3.2
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3

其中：

①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

②A1、A2、A3分别为3项评分因素所占的权重（A1＋A2＋A3＝1）；

	
	
	2、评分因素
分值及权重
	投标报价F1：满分100分，权重A1为0.3。

技术部分F2：满分100分，权重A2为0.5。

商务部分F3：满分100分，权重A3为0.2。

	
	
	3、投标报价
评审F1

（满分100分）
	投标报价计算公式= 
[image: image1.emf]该投标人报价


评标基准价




该投标人报价

评标基准价

×100

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×100

注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。
注：1、在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予6%的扣除。
2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。
3、监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。

	3.3
	详细评审标准
	4、技术部分
评审F2
（满分100分）
	1）技术指标响应评分（满分25分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：
a.招标文件第五章“货物需求及技术要求”的“四、详细电梯技术规格1、技术规格”中，每出现一项技术参数不满足招标文件，扣5分；共计3项以上（含3项）不满足招标文件要求时，“技术指标响应评分（满分25分）”按5分计算。
2）电梯规格功能配置评分（满分10分）

在招标文件第五章“货物需求及技术要求”的“四、详细电梯技术规格2、电梯功能配置”的基础上，每1项功能优于招标文件要求加2分，加到满分为止。（不含可选配置功能）
3）质量保证及承诺审查评分（满分25分）

根据投标人投标文件的响应情况进行横向比较，分档打分。
第一个档（25分）：质量保证及承诺完整、详尽，措施完善，有具体违约金额承诺且投标产品已购买“公众及产品责任险”、“安装工程一切险”、“财产一切险”、“营业中断险”、“货物运输险”；其中“产品和公众责任险”金额最高的；
第二个档（18分）：质量保证及承诺基本完整，有具体违约金额承诺且投标产品已购买“公众及产品责任险”、“安装工程一切险”、“财产一切险”、“营业中断险”、“货物运输险”；其中“产品和公众责任险”金额较高的；
第三个档（8分）：质量保证及承诺一般；有具体违约金额承诺且投标产品已购买“公众及产品责任险”、“安装工程一切险”、“财产一切险”、“营业中断险”、“货物运输险”；其中“产品和公众责任险”金额较低的； 

第四个档（1分）：质量保证及承诺差，无具体违约金额承诺或投标产品未购买“公众及产品责任险”、“安装工程一切险”、“财产一切险”、“营业中断险”、“货物运输险”任意一项的；

注：须在投标文件中提供证明材料复印件。
4）设计方案、施工方案、供货、安装进度计划、人员安排及保证措施评审评分（满分25分）

根据投标人投标文件的响应情况进行横向比较，分档打分。
第一档（25分）：有详尽的设计方案、安装施工方案，供货、安装进度计划及保证措施全面、具体、切实可行，充分满足工程需求，安装人员安排、组织得当，配置合理，有良好的工作业绩，项目负责人具有主管部门颁发的资格证；
第二档（18分）：有设计方案、施工方案，供货、安装进度计划及保证措施完善、措施基本可行，安装人员安排、组织及配置基本合理，工作业绩一般，项目负责人具有主管部门颁发的资格证；
第三档（8分）：设计方案、施工方案不详尽，供货、安装进度计划及保证措施，不具体，有疏漏，对按计划供货有一定影响，安装人员安排、组织及配置有疏漏，项目负责人具有主管部门颁发的资格证；
第四档（1分）：无设计方案或施工方案，无供货、安装进度计划及保证措施，项目负责人无资格证书。
注：

1、本项人员配备部分审核投标人拟派项目负责人、施工管理人员及技术人员相关资格证件及在本单位同岗位任职时间及经验。

2、须提供：项目负责人、施工管理人员及技术人员名单、人员相关证书复印复印件（职称证书、相关特种设备作业证书、机电工程二级及以上建造师证书等）、人员劳动合同或购买社保等证明材料。

3、技术人员中至少一人获得注册二级建造师（机电工程）职业资格，否则此项得0分。
5）节能、环保产品评分（满分15分）
投标产品（电梯）认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得7.5分，环保产品的得7.5分。

	
	
	5、商务部分
评审F3

（满分100分）
	1）业绩评分（满分15分）
投标产品近三年（2016年至今）完成2个电梯供货及安装工程类似项目业绩的得基本分3分，每增加一个类似业绩加3分，分数加满为止。

2）制造商实力（满分10分）
投标产品制造商获得ISO 9001质量管理体系认证证书得2.5分；获得ISO 14001 环境管理体系认证证书得2.5分、获得BS OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书得2.5分、获得ISO 5001 能源管理体系认证证书的得2.5分。提供认证证书复印件，未提供的不得分。

3）交付时间评分（满分5分）
交付时间明显优于招标文件要求的得5分，满足招标文件要求的得3分，不满足招标文件要求的得0分。
4）质保期评分（满分20分）
投标文件中承诺的质保期在招标文件要求的基础上，质保期每增加一年（12个月，不足12个月的不计）加5分，加到满分为止。

5）售后服务能力及方案评分（满分30分）

根据投标人投标文件的响应情况进行横向比较，分档打分。
第一档（30分）：投标产品制造商在本地设立有分公司，有备品备件仓库，分公司取得《特种设备安装改造维修许可证》，有科学合理的售后服务方案、并能提供完善的售后服务内容，考虑全面，针对性强，能较好的满足使用方需求；

第二档（20分）：投标产品制造商在本地设有具备固定办公场所的售后服务机构，服务机构人员安排、组织得当，配置合理，售后服务方案完整，提供了售后服务内容，针对性一般，基本满足使用方要求；

第三档（10分）：投标产品在本地有售后服务团队，售后服务团队人员安排、组织及配置基本合理，售后服务内容不具体，明显缺乏针对性。；

第四档（1分）投标产品在本地有售后服务团队，服务团队人员安排、组织及配置有疏漏；

6）现场服务技术力量（满分10分）

根据投标人投标文件的响应情况进行横向比较，分档打分。
第一档（10分）：现场服务技术力量强，人员专业组成合理，能较好完成项目现场服务；

第二档（7分）：现场服务技术力量一般，人员有专业分工，基本能完成项目现场服务；

第三档（4分）：现场服务技术力量较弱，人员有分工，但组成一般，可行性差；

第四档（1分）：现场服务技术力量较差，人员组成不合理。
7）投标文件规范性、完整性（满分10分）
投标文件内容完整、资料齐全、严谨周密，文件编制层次分明，章节清晰，编码完整，不掉页、缺页、错页，无含义不明确、同类问题表述不一致情况，无明显文字和计算错误的内容得满分，每出现上述一种情形的扣1分，扣完为止。


1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。

2.政府采购政策：

2.1中小企业
2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库【2011】181号文）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

2.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.1.4中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4环境标志、节能产品说明

2.4.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，节能产品、环境标志产品以相关主管部门发布的政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单为依据。节能产品、环境标志产品认证以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台的链接为准。

2.4.2供应商提供的产品属于“财库〔2019〕18号”文件发布的环境标志产品政府采购品目清单中产品，或“财库〔2019〕18号”文件发布的环境标志产品政府采购品目清单，供应商应当提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，或者中国政府采购网的查询截图。对节能产品或环境标志产品在最终得分相同的情况下，优先采购。对于品目清单要求强制采购的产品，从其规定。

2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品参与磋商，供应商必须选报强制节能产品，否则按不实质性响应采购文件要求处理。 

3. 评标程序及标准
3.1符合性评审
依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，见评标方法前附表。
3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3.2.5价格部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★3.2.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4. 投标文件的澄清 

4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

5.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
5.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

1
[image: image3.png]Z CRERRGERZAG




1
[image: image2.png]Z CRERRGERZAG




[image: image3.png][image: image2.png]

_1234567890.unknown

